瓦屋山投资有限公司

竞争性谈判采购文件

采购项目编号：P20260407

采购项目名称：2026年雅女湖康养一期还建酒店电网接入项目电缆及相关配件采购

瓦屋山投资有限公司

2026年4月

总目录

第一章 竞争性谈判邀请函

第二章 竞争性谈判须知

第三章 采购合同主要条款

第四章 谈判文件内容及格式要求

第五章 项目清单

第六章 技术标准和要求

- 第一章  竞争性谈判邀请函

瓦屋山投资有限公司就2026年雅女湖康养一期还建酒店电网接入项目电缆及相关配件采购进行竞争性谈判。欢迎符合条件的供应商按照本邀请书的有关要求参加本次采购活动。

一、采购项目基本情况

1.采购项目名称：2026年雅女湖康养一期还建酒店电网接入项目电缆及相关配件采购。

2.采购项目编号：P20260407

3.项目预算：17.13万元

4.采购项目内容：详见项目清单

二、供应商资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；（提供营业执照复印件）

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供承诺）

3.具有履约所必须的基本财务实力、专业技术能力、服务渠道支持能力和行业经验，提供的产品、服务符合国家、行业标准及采购方要求；（提供承诺）

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供承诺）

5.遵守国家法律法规，近三年经营活动中企业法人及其法定代表人未出现重大违规违法记录，没有出现违背社会责任的不良信息；（提供承诺）

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.供应商关联公司信息加盖单位公章；（提供企查查、金财通等企业查询平台截图信息并盖章）

8.供应商负责人（股东、高管、监事）所属关联公司任职情况表加盖单位公章；（提供企查查、金财通等企业查询平台截图信息并盖章）

9.报名费付款凭证；

三、供应商资格审查

1.供应商的资格由评审委员会进行审查。参与本项目的供应商应携带企业资质复印件盖章（营业执照副本复印件盖章）在谈判时交评审委员会待查。

2.法定代表人资格证明书及法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书原件及被委托人身份证复印件；

3.供应商关联公司信息加盖单位公章；（提供企查查、金财通等企业查询平台截图信息并盖章）

4.供应商负责人（股东、高管、监事）所属关联公司任职情况表加盖单位公章。（提供企查查、金财通等企业查询平台截图信息并盖章）

5.报名费付款凭证。

6.其他相关承诺、文件、资料等。

四、谈判文件发售时间、地点及其他

1.谈判文件发售时间： 2026年4月30日至 2026年5月7 日；

2.获取谈判文件方式：竞争性谈判人请于：2026 年4月30日至 2026年5月7日在我公司集采平台www.wwstz.com获取谈判文件。

3.竞争性谈判报名费及交纳方式：人民币300元，银行转账。供应商需通过银行账户转账方式交纳费用，本公司指定收款账户信息如下，不接收个人转账。任何情况下报名的供应商转账给本公司账户后，本公司不接受退款，报名资格不得转让。供应商参与竞争性谈判需提供报名费付款凭证，将由评审委员会进行资格审查。（注：转账时须备注项目名称及用途。）

单位名称:瓦屋山投资有限公司

开户银行:中国工商银行股份有限公司洪雅广场支行

开户银行账号: 2313 4011 1910 0047 265

五、谈判截止及谈判时间与地点

竞争性谈判人请于北京时间 2026年5月8日10:00点之前将密封好的纸质谈判响应文件递送至瓦屋山投资有限公司   会议室，谈判响应截止时间即为谈判时间，在此时间之后送达的谈判响应文件恕不接受。

- 成交结果公告

成交结果将在瓦屋山投资有限公司集采平台（www.wwstz.com）予以公告，公示期不少于1个工作日，公示期满后发放成交通知书。

七、凡与本次采购项目有关的事宜请按下述地址联系

联系地址：四川省眉山市洪雅县洪川镇东大街23号

邮政编码：620360

咨询电话：028-37498077

传    真：

- 第二章  竞争性谈判须知

一、适用范围

本竞争性谈判文件适用于本次2026年雅女湖康养一期还建酒店电网接入项目电缆及相关配件采购 的采购谈判。

二、谈判文件的说明

1.参加谈判的供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，不按规定提交响应文件或响应文件有虚假的，将导致取消参加谈判或成交资格，并承担相应的法律责任。

2.参加谈判的供应商对谈判文件如有疑问的，须在提交谈判响应文件截止时间二日前，以书面或传真形式通知瓦屋山投资有限公司，瓦屋山投资有限公司以电话或书面形式给予答复。

三、谈判响应文件的制作及组成

参加谈判的供应商应按照谈判文件的要求，准备谈判响应文件1式3份，其中正本1份、副本2份（封面上标注“正本”“副本”字样，若正本与副本的内容不一致，以正本为准）。谈判响应文件应用A4规格纸编制装订成册。谈判响应文件由以下两部分组成。

（一）资格性材料。

1.营业执照副本复印件加盖单位公章；

2.资质证书复印件加盖单位公章；

3.法定代表人授权委托书原件及被委托人身份证复印件；

4.供应商关联公司信息加盖单位公章；（以企查查、金财通等企业征信机构查询信息为准）

5.供应商负责人（股东、高管、监事）所属关联公司任职情况表加盖单位公章。（以企查查、金财通等企业征信机构查询信息为准）

6.其他相关承诺、文件、资料等。

（二）符合性材料。

1.响应函；

2.项目报价表；

3.技术要求响应表（如有）；

4.售后服务承诺；

5.诚信承诺函。

四、合格的供应商

合格的供应商应具备以下条件：

（1）本竞争性谈判文件规定的供应商资格条件（含资格性材料与符合性材料）；

（2）向采购代理机构购买竞争性谈判文件并成功报名；

（3）遵守国家有关的法律法规、规章和其他政策制度；

不合格的供应商，作无效响应处理。

五、充分、公平竞争保障措施

（一）利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

（二）利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

（三）前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

（四）回避。采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

1.参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2.参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

4.与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5.与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

本项目采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人。本项目采购活动中需要依法回避的相关人员是指谈判小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人书面提出回避申请，并说明理由。采购人将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

六、谈判响应文件递交

（一）响应文件应于公告规定的截止时间之前密封递交至公告指定的地点。

（二）响应文件须由法定代表人或授权代表签署。

七、谈判程序

（一）谈判小组：依法由采购管理部代表、使用部门代表、财务部代表、公司内部，或外部机构、党政机关、企（事）业单位等确定的评审专家（如有）共三人以上单数组成。

（二）递交响应文件：在递交谈判响应文件时间截止后，瓦屋山投资有限公司在规定的时间和地点组织评审委员会分别与供应商进行谈判；

（三）谈判小组审阅各供应商所递交的响应文件；

（四）谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判；

（五）谈判文件如有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商；

（六）本次谈判采用多轮报价方式，第二次及以上报价现场填报。各供应商的最终报价不能高于第一次报价；

（七）确定成交供应商。

八、成交原则

1.谈判小组复核后，应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐1-3家成交候选供应商，并编写谈判报告，若供应商报价相同的，由谈判小组组织最后报价相同的供应商继续报价。

2.采购人授权谈判小组直接按成交候选人推荐顺序确定成交供应商。

3.采购人在确定成交供应商过程中，发现成交供应商候选人有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

（1）发现成交供应商候选人存在禁止参加采购活动的违法行为的；

（2）成交供应商候选人因不可抗力，不能继续参加采购活动；

（3）成交供应商候选人无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）成交供应商候选人提供虚假材料；

（5）成交供应商候选人恶意串通。

（6）成交供应商书面自愿放弃成交，且无其他非法目的的；

（7）其他不应确定成交供应商的情形。

成交供应商有以上1-7项情形之一的，采购人可以确定后一位成交供应商候选人为成交供应商，依次类推；或者重新组织采购活动。

4.根据谈判小组确定的成交供应商，在瓦屋山投资有限公司自主招标采购平台上发布成交结果公告，（结果公告期为1个工作日）并自发布成交结果公告3个工作日内向成交供应商发出成交通知书。

5.成交供应商不能及时领取成交通知书，采购人应当通过邮寄、快递等方式将项目成交通知书送达成交供应商。

九、合同授予

（一）瓦屋山投资有限公司向成交竞争性谈判人发出成交通知书，成交通知书将是采购合同的组成部分。

（二）成交供应商应在成交通知书发出之日起十五个工作日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

（三）谈判文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

（四）采购人不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件实质性内容作出修改，可作非实质性细节的完善和补充。

（五）成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推，或者重新组织采购活动。

（六）经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。分包履行合同的部分应当为谈判项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包商就分包项目承担责任。

（七）成交供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由成交供应商承担所有责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

（八）竞争性谈判文件、成交供应商提交的响应文件、谈判中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均为有法律约束力的合同组成内容。

（九）补充合同：采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同。

（十）履行合同：成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

十、质疑和投诉

（一）供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向瓦屋山投资有限公司提出质疑，但需提供相关证据，同时对质疑内容的真实性承担责任。

（二）瓦屋山投资有限公司对符合质疑条件的应予以答复，供应商对质疑答复不满意的向洪雅县有关行政主管部门投诉。

（三）供应商未提供相关证据的，瓦屋山投资有限公司将不予受理。

（四）瓦屋山投资有限公司对虚假、恶意质疑和投诉的供应商按相关法律规定予以处罚，并由虚假、恶意质疑和投诉的供应商承担调查论证费用。

十一、供应商谈判注意事项

（一）若竞争性谈判人的谈判响应文件没有通过资格性、符合性审查，竞争性谈判人将承担无效报价的风险。

（二）竞争性谈判人在参与谈判时，法定代表人或授权代表人应当随身携带身份证原件，评审委员会将验证其身份。

（三）若竞争性谈判人有提供虚假响应文件、虚假证明文件的行为，一经查实，视情节轻重和影响程度，瓦屋山投资有限公司将停止其参加采购活动，并上报行政主管部门。

（四）本次谈判不接受联合体谈判。

（五）供应商参加本项目谈判不得有下列情形之一：

1.提供虚假材料谋取成交；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

3.与采购人、采购代理机构或其他供应商恶意串通；

4.向采购人、采购代理机构、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

5.在谈判过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

6.成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

7.未按照谈判文件确定的事项签订采购合同；

8.将采购合同转包或者违规分包；

9.提供假冒伪劣产品；

10.擅自变更、中止或者终止采购合同；

11.拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

12.法律法规规定的其他情形；

13.其他有可能损害瓦屋山投资有限公司利益或声誉的任一情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备1-13条情形之一的，将同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

十二、其他

（一）本谈判文件中所引相关法律制度规定，在采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本谈判文件不再作调整。

（二）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

（三）本采购文件由采购人负责解释。

第三章  采购合同主要条款

2026年雅女湖康养一期还建酒店电网接入项

目电缆及相关配件采购合同

本采购合同由下列文件组成，且按下列顺序解释：

（1）本合同正文及其附件；

（2）竞争性谈判文件；

（3）成交供应商提交的响应文件（含技术与商务响应、承诺书等）；

（4）谈判过程中双方确认的澄清文件和书面往来；

（5）成交通知书；

（6）经双方签署的补充合同或书面变更文件。

如上述构成文件间存在不一致之处，则按上述序列优先顺序解释。任何未列明但由双方书面确认纳入合同范围的文件，视为本合同的组成部分并具有同等法律效力。

采购人（以下简称甲方）：瓦屋山投资有限公司

供应商（以下简称乙方）：

为明确双方权利、义务和经济责任，本着平等、自愿、诚信原则，根据《民法典》等相关法律、法规规定，就瓦屋山投资有限公司对2026年雅女湖康养一期还建酒店电网接入项目电缆及相关配件采购的相关事宜，经双方友好协商，达成如下协议。

- 供货标的

| 序号 | 材料名称 | 材料规格 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空断路器 | ZW32-12F/630-25（含控制器）（含断路器垫铁） | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 10kV户外隔离开关 | GW9-12/630A | 只 | 6 |  |  |  |
| 3 | 10kV可装卸式避雷器 | YH5WS-17/50 DL-TB | 只 | 6 |  |  |  |
| 4 | 组合式互感器 | JLSZV-10(CT:30/5)（含互感器垫铁） | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 组合式互感器 | JLSZV-10(CT:40/5)（含互感器垫铁） | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 表箱 | 二表位 | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 10kV架空绝缘线 | JKLYJ-10kV-50 | 米 | 60 |  |  |  |
| 8 | 接地铜线 | BV-35 | 米 | 40 |  |  |  |
| 9 | 10kV电力电缆 | 国标 YJV22-8.7/15kV-3*50 | 米 | 350 |  |  | 采用远东、湘航、宝胜、川缆、塔牌、中天等一线品牌 |
| 10 | 电缆终端头 | 户外，冷缩，3×50 | 套 | 2 |  |  |  |
| 11 | 电缆终端头 | 户内，冷缩，3×50 | 套 | 2 |  |  |  |
| 12 | 瓷横担 | S-210 | 只 | 9 |  |  |  |
| 13 | 异型并沟线夹 | JBL-50-240 | 只 | 12 |  |  |  |
| 14 | 接线端子 | DTL-50（钎焊覆铜） | 只 | 42 |  |  |  |
| 15 | 接线端子 | DT-50 | 只 | 12 |  |  |  |
| 16 | 接线端子 | DT-35 | 只 | 30 |  |  |  |
| 17 | 电缆抱箍 | Ф50+Ф280 | 付 | 2 |  |  |  |
| 18 | 保护管抱箍 | Ф100+Ф300 | 付 | 2 |  |  |  |
| 19 | 保护管抱箍 | Ф100+Ф320 | 付 | 2 |  |  |  |
| 20 | 角钢横担 | 0 | 根 | 2 |  |  |  |
| 21 | 角钢斜撑 | ∠63×6×1500 | 根 | 4 |  |  |  |
| 22 | 斜撑抱箍 | Ф280 | 付 | 1 |  |  |  |
| 23 | 引线横担 | ∠63×6×2000 D220 | 根 | 1 |  |  |  |
| 24 | 隔离开关横担 | ∠63×6×2000 D240 | 根 | 4 |  |  |  |
| 25 | 避雷器横担 | ∠63×6×2400 D250 | 根 | 2 |  |  |  |
| 26 | 隔离开关背板 |  | 块 | 6 |  |  |  |
| 27 | 双头螺栓 | M18*300 | 套 | 28 |  |  |  |
| 28 | 双头螺栓 | M18*320 | 套 | 8 |  |  |  |
| 29 | 双头螺栓 | M18*360 | 套 | 4 |  |  |  |
| 30 | U型螺栓 | U16*220 | 付 | 1 |  |  |  |
| 31 | 表箱抱箍 | U16*300 | 付 | 4 |  |  |  |
| 32 | 螺栓 | M16×35 | 套 | 30 |  |  |  |
| 33 | 螺栓 | M12×40 | 套 | 50 |  |  |  |
| 34 | 螺栓 | M12×130 | 套 | 16 |  |  |  |
| 35 | 螺栓 | M14×40 | 套 | 30 |  |  |  |
| 36 | 螺栓 | M18×70 | 套 | 4 |  |  |  |
| 37 | 角钢接地极 | ∠63×6×1500 | 根 | 4 |  |  |  |
| 38 | 接地扁铁 | 50×5 | 米 | 48 |  |  |  |
| 39 | 碳素波纹管 | Ф100 | 米 | 350 |  |  |  |
| 40 | 电缆保护管 | Ф100 | 米 | 6 |  |  |  |
| 41 | 电缆堵泥 |  | kg | 20 |  |  |  |
| 42 | 电缆标示桩 | 500×150×150 | 个 | 25 |  |  |  |
| 43 | 标识牌 |  | 块 | 6 |  |  |  |
| 合计金额（不含税）： ¥： （大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 税费： ¥： （大写： ） 税率： % |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税总价（元） ¥： （大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.此价格包括货物设计、材料、制造、包装、运输、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。 2.结算以实际用量*成交单价为准。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同总价

1、合同总价为￥：（大写：）；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。

2.结算以实际用量*成交单价为准。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权或其他权益。

2、货物必须符合或优于对应品类的国家和行业标准，以及本项目谈判文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），产生的一切费用均由乙方负担，甲方有权随时委派人员到乙方生产场地检查货物质量和生产进度，乙方须配合提供生产记录、原材料质检报告等相关资料，不得拒绝或隐瞒。

4、货物交接前，货物发生损毁或遗失等情况，责任由乙方承担。

5、货到现场后由于甲方人为原因造成的质量问题，乙方亦应在甲方通知后48小时内相应并完成修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的30日内，在合同签订生效之日起30天内交货到甲方指定地点并交付使用，(如由于甲方的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。验收合格前货物的安全、完整性、损毁、运输等一切风险和责任均由乙方承担。交货验收时须提供产品相关检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方交付完成后10日内经甲乙双方确认完成验收，并签署验收单；本条款约定的10日检验期限仅针对货物数量、外观缺损等表面瑕疵，对于货物内在质量等隐蔽瑕疵，甲方有权在发现质量问题后及时提出异议，隐蔽瑕疵的最长异议期限为自验收合格之日起1年。

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方谈判文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互冲突或异议的事项，由甲方在响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，甲方有权顺延验收期限；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。并签署采购物资移交单。

3、货物运输完成并卸货至甲方指定地点后10日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，乙方应当进行催告，未经甲方书面验收，不得视为已经验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物不能达到合同约定的质量标准，甲方有权解除本合同选择退货或要求更换全新的符合标准的货物，并视作乙方不能交付货物，而须向甲方支付合同结算总价的30%的违约金，甲方还可依法追究乙方的其他违约责任。若该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应继续予以补足。

五、付款方式

1、全部送至甲方指定地点并验收合格之日起10天内，甲方凭乙方开具的等额增值税专用发票向乙方支付最终结算价的95%。

2、质保金为最终结算价的5%，质保期自验收合格之日起1年，质保期满后，甲乙双方确认无误，甲方凭乙方开具的等额增值税专用发票向乙方支付质保金。

3、在甲方每次付款前，乙方须向甲方出具合法有效完整的完税增值税专用发票及凭证资料进行支付结算，否则甲方有权拒绝付款，且无需承担任何违约责任。

六、售后服务

1、质保期为验收合格后1年，若质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后24小时内响应到场，48小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用，否则甲方有权委托第三方处理，由此产生的一切费用由乙方自行承担，且甲方有权从质保金中直接扣除，不足部分由乙方补足；如货物经乙方2次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，则乙方应在接到通知后7日内免费更换全新合格的货物并承担运输等费用；若乙方未按时更换的，甲方有权退货并要求乙方向甲方返还该货物所对应的全部款项，同时还需支付该货物对应款项20%的违约金。质保期后，乙方提供产品发生故障，经甲方提出后，乙方应在24小时内响应，48小时内解决，涉及修复材料仅收取成本费。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1、甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付被拒收货物对应价款20%的违约金。前述“正当理由”包括但不限于乙方交付的货物存在质量缺陷、数量短缺、规格或型号不符、权利瑕疵、交付逾期或其他不符合本合同约定的情形；在该等情形下，甲方有权拒收且不应承担违约责任；

（2）甲方逾期支付货款的，且在乙方已完全履行对应交货并经甲方验收合格且提供合法有效发票的前提下，甲方除应及时支付该逾期未付货款外，还应按逾期未付货款金额的0.05%/天向乙方支付违约金，但累计违约金总额不得该笔逾期未付货款金额的20%。

（3）甲方根据本条约定的违约金，已足以涵盖乙方因甲方违约可能遭受的全部损失。除本合同另有明确约定外，甲方无需承担其他任何赔偿金或补偿。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同约定或不能达到甲方使用要求的，甲方有权立即解除本合同并要求退货或要求乙方在甲方规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，乙方应按第四条第5款的约定承担责任。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应继续履行或及时交足货物外，按下列规定承担责任： (1) 逾期交付的，每逾期一日，应按逾期交货部分货款总额的3‰向甲方支付违约金； (2) 逾期交付累计超过15日历天的，甲方有权单方解除本合同，乙方应按合同总价的20%向甲方支付赔偿金，并须全额返还甲方已付的货款及按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）的四倍计算的资金占用利息； 。

（3）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的或任何第三方对本合同货物有投诉举报或提出质疑、诉讼或存在争议的，甲方有权立即解除本合同，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的20％向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（4）本合同签订后，乙方无正当理由擅自终止合同的，应按合同总金额20％向甲方支付违约金。

（5）因乙方提供的货物本身存在质量问题导致发生安全事故，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失。

（6）乙方根据本合同约定支付的违约金，不足以弥补甲方因此遭受的全部损失的，甲方有权要求乙方赔偿其全部损失（包括但不限于甲方因此向第三方承担的赔偿、为处理事故所支出的费用、为获得替代货物或服务所增加的成本，以及甲方为避免或减少损失而支出的合理费用，以及甲方为维权/处理事故而支出的律师费、保全费、差旅费、诉讼费等合理支出）。

因乙方原因导致本合同被解除/终止后，乙方应在【5】日内自行取回尚未交付或甲方要求退还的货物；逾期未取回的，甲方有权自行处置，因处置产生的保管费、运输费及其他相关费用和风险由乙方承担。合同解除不影响本合同中关于结算、清理及向违约方主张违约责任的条款的效力。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。鉴定结果表明质量不符合合同约定标准的，鉴定费由乙方承担；鉴定结果表明质量符合合同约定标准的，鉴定费由提出质量鉴定申请的一方承担。

2、合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，甲乙双方均可向洪雅县人民法院提起诉讼。

九、其他

1、乙方在履行本合同的过程中（包括运输、装卸、现场服务等），应遵守有关安全管理规定与甲方的现场安全管理规定，因乙方或其人员的原因造成的一切人身伤害、财产损失或安全事故，均由乙方承担全部责任，若因此导致甲方或任何第三方遭受损失（包括但不限于赔偿金、罚款、行政处罚、环境治理或其它处理费用、诉讼或仲裁费用、律师费等），乙方应赔偿甲方或第三方的全部损失。。

2、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

3、本合同一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。

（本页无正文，为签字盖章页）

甲方：瓦屋山投资有限公司（盖章）

法定代表人（授权代表）：

电话：37498077

地址：四川省眉山市洪雅县洪川镇东大街23号

乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：

开户银行：

账号：

电话：

地址：

签订地点：洪雅县

签订日期：2026年 月 日

- 第四章  谈判响应文件内容及格式要求

一、请谈判供应商按我公司提供的格式要求编写谈判响应文件，谈判响应文件分为资格性材料和符合性材料两部分。谈判响应文件内容严格按谈判采购文件第二章第三条的要求编写。

二、如果供应商谈判响应文件中资格性材料不齐全，将被取消谈判资格，其报价无效；如果符合性材料不能满足谈判采购文件的要求，将承担报价最低也不能成交的风险。

附件：谈判响应文件样本

瓦屋山投资有限公司

采购项目

谈判响应文件

采购项目编号：P20260407

采购项目名称：2026年雅女湖康养一期还建酒店电网接入项目电缆及相关配件采购

投标人名称（盖章）：

年  月   日

目    录

一、资格性材料

二、符合性材料

- 第一部分  资格性材料

1.法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：       性别：       年龄：       职务：

本人系        （投标人名称）的法定代表人。就参加你公司组织的              （采购项目名称）谈判采购项目的报价，签署上述项目的谈判响应文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

供应商名称（并加盖公章）：

签署日期：  年  月  日

法定代表人参加本采购项目谈判的，仅需出具此证明书。

2.法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于          （注册地点）的   （供应商名称）的           （法定代表人姓名与职务）代表本公司授权           （单位名称）的        （被授权人的姓名与职务）为本公司的合法代理人，就参加你公司     （采购项目名称）谈判采购项目的报价、签订合同以及合同的执行、完成、服务和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，无转委权，特此声明。

代理人：        性  别：        年  龄：

单  位：        部  门：        职  务：

（※此处请粘贴被授权人身份证复印件※）

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人（签字或加盖印章）：

被授权人（签字）：

签署日期：    年  月  日

法定代表人的授权委托人参加本采购项目谈判的，仅需出具此授权委托书。

3.营业执照副本

4.投标人关联公司信息

5.投标人高管（股东、高管、监事）所属关联公司任职情况表

6.其他资格性证明文件

- 7.承诺函

- 瓦屋山投资有限公司：

- 我公司作为本次采购项目的供应商，根据谈判文件要

- 求，现郑重承诺如下：

- 一、我公司符合本项目规定的资格条件：

- （一）一般资格要求

- 1.具有独立承担民事责任的能力；

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3.具有履约所必须的基本财务实力、专业技术能力、服务渠道支持能力和行业经验，提供的产品、服务符合国家、行业标准及采购方要求；

- 4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5.遵守国家法律法规，近三年经营活动中企业法人及其法定代表人未出现重大违规违法记录，没有出现违背社会责任的不良信息；

- 6.法律、行政法规规定的其他条件；

- 7. 在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为；

- 8.我单位及其现任法定代表人、主要负责人参加本次采购活动前三年内无行贿犯罪记录。

- （二）针对本项目的特殊资格要求：无

- 二、完全接受和满足本项目谈判文件中规定的实质性要求，如对谈判文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

- 三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

- 四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

- 五、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

- 本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

- 供应商名称（盖章）：

- 法定代表人（负责人）或授权代表（签字）:

日期： 年 月   日

第二部分  符合性材料

1.响应函

瓦屋山投资有限公司：

我们已经收到       （项目）谈判采购文件，经认真研究，我们决定参加此次谈判采购活动。我公司授权    （供应商代表姓名、职务、职称）为我方代表，参加你公司组织的（采购项目名称、品目号）项目竞争性（邀请）谈判采购活动，并对此采购项目进行谈判响应。为此，我方按采购文件规定提供的响应总价为人民币       （大写）元，         （小写）￥元。

1.我方承诺已经具备谈判采购文件中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件。提供谈判采购文件规定的全部谈判响应文件，包括谈判响应文件正本1份，副本 2 份。

2.如果我方成交，保证严格执行双方所签订的采购合同。

3.我方将尊重评审委员会的评标结果。

4.我方承诺接受谈判采购文件内容及采购合同专用条款的全部内容。

5.我方承诺不提供虚假材料谋取成交，不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不与采购单位、其他供应商或者你公司工作人员恶意串通，不向采购单位、你公司工作人员行贿或者提供其他不正当利益；不在评审过程中与采购单位私下进行协商谈判；否则按相关规定接受处罚。

6.与本谈判有关的一切往来通讯请寄：

地 址：               邮 编：

电 话：               传 真：

电子函件：

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人的授权委托人（签字）：

供应商法定代表人（签字或加盖名章）：

开户银行：

银行账号：

签署日期：  年  月  日

2.项目总报价表

采购项目名称：2026年雅女湖康养一期还建酒店电网接入项目

电缆及相关配件采购        采购项目编号：P20260407

单位：元（人民币）

| 序号 | 采购内容 | 报价（含税） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2026年雅女湖康养一期还建酒店电网接入项目电缆及相关配件采购 | 元，大写： 税率： |

供应商名称：

法定代表人或授权代表：         （签字或盖章）

日期：20  年   月   日

注：报价应是包括竞争性谈判文件规定的全部相应内容的报价，含安装、运输、税费等费用。

3.项目二次报价表（第二次或多轮报价均适用本表）
采购项目名称： 2026年雅女湖康养一期还建酒店电网接入项目

电缆及相关配件采购

采购项目编号：                   单位：元（人民币）

| 序号 | 采购内容 | 报价（不含税） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年雅女湖康养一期还建酒店电网接入项目电缆及相关配件采购 |  |  | 第二次报价报总价，各分项在第一次报价基础上同比例下浮 |
| 总价（含税） |  | 元（大写： ） |  |  |

填写说明：

1.谈判时，本表中的内容与谈判响应文件中的谈判函、品目价格明细表的内容不一致的，以本表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2.采用项目总价报价，供应商最后报价应当提交本“最终报价表”表，并按照采购文件要求，在“报价”栏、“最终报价（大写人民币）”处填写最后报价总价。

3.谈判总价为采购范围所列全部项目的报价总和，并应与品目价格明细表保持一致。本次采购以二次报价为准，二次报价即为最终报价。

- 4.参与采购的供应商第二次报价表以本表为准，加盖公章后现场填报。

供应商名称：

法定代表人或其授权委托人：

（法定代表人可签字或加盖印章，授权委托人必须签字）

签署日期：   年   月   日

4.项目分项报价表

| 序号 | 材料名称 | 材料规格 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空断路器 | ZW32-12F/630-25（含控制器）（含断路器垫铁） | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 10kV户外隔离开关 | GW9-12/630A | 只 | 6 |  |  |  |
| 3 | 10kV可装卸式避雷器 | YH5WS-17/50 DL-TB | 只 | 6 |  |  |  |
| 4 | 组合式互感器 | JLSZV-10(CT:30/5)（含互感器垫铁） | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 组合式互感器 | JLSZV-10(CT:40/5)（含互感器垫铁） | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 表箱 | 二表位 | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 10kV架空绝缘线 | JKLYJ-10kV-50 | 米 | 60 |  |  |  |
| 8 | 接地铜线 | BV-35 | 米 | 40 |  |  |  |
| 9 | 10kV电力电缆 | 国标 YJV22-8.7/15kV-3*50 | 米 | 350 |  |  | 采用远东、湘航、宝胜、川缆、塔牌、中天等一线品牌 |
| 10 | 电缆终端头 | 户外，冷缩，3×50 | 套 | 2 |  |  |  |
| 11 | 电缆终端头 | 户内，冷缩，3×50 | 套 | 2 |  |  |  |
| 12 | 瓷横担 | S-210 | 只 | 9 |  |  |  |
| 13 | 异型并沟线夹 | JBL-50-240 | 只 | 12 |  |  |  |
| 14 | 接线端子 | DTL-50（钎焊覆铜） | 只 | 42 |  |  |  |
| 15 | 接线端子 | DT-50 | 只 | 12 |  |  |  |
| 16 | 接线端子 | DT-35 | 只 | 30 |  |  |  |
| 17 | 电缆抱箍 | Ф50+Ф280 | 付 | 2 |  |  |  |
| 18 | 保护管抱箍 | Ф100+Ф300 | 付 | 2 |  |  |  |
| 19 | 保护管抱箍 | Ф100+Ф320 | 付 | 2 |  |  |  |
| 20 | 角钢横担 | 0 | 根 | 2 |  |  |  |
| 21 | 角钢斜撑 | ∠63×6×1500 | 根 | 4 |  |  |  |
| 22 | 斜撑抱箍 | Ф280 | 付 | 1 |  |  |  |
| 23 | 引线横担 | ∠63×6×2000 D220 | 根 | 1 |  |  |  |
| 24 | 隔离开关横担 | ∠63×6×2000 D240 | 根 | 4 |  |  |  |
| 25 | 避雷器横担 | ∠63×6×2400 D250 | 根 | 2 |  |  |  |
| 26 | 隔离开关背板 |  | 块 | 6 |  |  |  |
| 27 | 双头螺栓 | M18*300 | 套 | 28 |  |  |  |
| 28 | 双头螺栓 | M18*320 | 套 | 8 |  |  |  |
| 29 | 双头螺栓 | M18*360 | 套 | 4 |  |  |  |
| 30 | U型螺栓 | U16*220 | 付 | 1 |  |  |  |
| 31 | 表箱抱箍 | U16*300 | 付 | 4 |  |  |  |
| 32 | 螺栓 | M16×35 | 套 | 30 |  |  |  |
| 33 | 螺栓 | M12×40 | 套 | 50 |  |  |  |
| 34 | 螺栓 | M12×130 | 套 | 16 |  |  |  |
| 35 | 螺栓 | M14×40 | 套 | 30 |  |  |  |
| 36 | 螺栓 | M18×70 | 套 | 4 |  |  |  |
| 37 | 角钢接地极 | ∠63×6×1500 | 根 | 4 |  |  |  |
| 38 | 接地扁铁 | 50×5 | 米 | 48 |  |  |  |
| 39 | 碳素波纹管 | Ф100 | 米 | 350 |  |  |  |
| 40 | 电缆保护管 | Ф100 | 米 | 6 |  |  |  |
| 41 | 电缆堵泥 |  | kg | 20 |  |  |  |
| 42 | 电缆标示桩 | 500×150×150 | 个 | 25 |  |  |  |
| 43 | 标识牌 |  | 块 | 6 |  |  |  |
| 合计金额（不含税）： ¥： （大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 税费： ¥： （大写： ） 税率： % |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税总价（元） ¥： （大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.此价格包括货物设计、材料、制造、包装、运输、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。 2.结算以实际用量*成交单价为准。 |  |  |  |  |  |  |  |

5.技术要求响应表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 采购文件 技术规格 | 谈判或磋商响应文件 技术规格 | 偏离程度 | 偏离 说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

我们承诺本技术指标响应表的内容真实有效，无任何虚假之处，并且愿意承担因不满足此承诺而引起的相应的法律责任并接受相关部门的处罚。

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人：

（法定代表人可签字或加盖印章，授权委托人必须签字）

签署日期：   年  月  日

填写说明：
1．偏离程度请填写“正偏离、负偏离或无偏离”字样。

2.证明数据请填写“见本响应文件第 页，第 行” 字样。

3.响应文件中的技术规格与采购文件中技术规格的

要求有不同时，应逐条列示在本表之中，否则将视同供应商无条件接受采购文件中技术规格的要求。

6.售后服务承诺

（采购人名称）：

按             （项目编号项目名称）采购文件的规定，我公司郑重承诺，如果我公司经评审后被确定为成交供应商，我公司对于成交项目，除完全响应采购文件合同条款和合同专用条款规定的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

1.拟提供售后服务的项目：

2.售后服务响应及到达现场的时间：

3.详细的培训计划：

4.技术人员及设备方面的保证措施及收费标准（附技术人员等级证书）：

5.其他：

供应商名称（并加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人：

（法定代表人可签字或加盖印章，授权委托人必须签字）

年    月    日

7.诚信承诺函

致采购人：              公司

我公司在本次采购活动中，作出如下承诺：

- 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 不存在挂靠、借用资质参加本次采购活动等违法违规行为。

- 提供的相关文件均真实、有效。

- 若查实我公司提交的资料及上述承诺不属实，则采购人有权取消我公司参加本次采购活动的资格及成交资格，且我公司将无条件承担由此给本次采购活动带来的一切后果（包括经济损失）。

- 特此声明！

- 供应商（公章）：

- 法定代表人或委托代理人（签字）：

年    月    日

- 第五章  项目清单

| 序号 | 材料名称 | 材料规格 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空断路器 | ZW32-12F/630-25（含控制器）（含断路器垫铁） | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 10kV户外隔离开关 | GW9-12/630A | 只 | 6 |  |  |  |
| 3 | 10kV可装卸式避雷器 | YH5WS-17/50 DL-TB | 只 | 6 |  |  |  |
| 4 | 组合式互感器 | JLSZV-10(CT:30/5)（含互感器垫铁） | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 组合式互感器 | JLSZV-10(CT:40/5)（含互感器垫铁） | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 表箱 | 二表位 | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 10kV架空绝缘线 | JKLYJ-10kV-50 | 米 | 60 |  |  |  |
| 8 | 接地铜线 | BV-35 | 米 | 40 |  |  |  |
| 9 | 10kV电力电缆 | 国标 YJV22-8.7/15kV-3*50 | 米 | 350 |  |  | 采用远东、湘航、宝胜、川缆、塔牌、中天等一线品牌 |
| 10 | 电缆终端头 | 户外，冷缩，3×50 | 套 | 2 |  |  |  |
| 11 | 电缆终端头 | 户内，冷缩，3×50 | 套 | 2 |  |  |  |
| 12 | 瓷横担 | S-210 | 只 | 9 |  |  |  |
| 13 | 异型并沟线夹 | JBL-50-240 | 只 | 12 |  |  |  |
| 14 | 接线端子 | DTL-50（钎焊覆铜） | 只 | 42 |  |  |  |
| 15 | 接线端子 | DT-50 | 只 | 12 |  |  |  |
| 16 | 接线端子 | DT-35 | 只 | 30 |  |  |  |
| 17 | 电缆抱箍 | Ф50+Ф280 | 付 | 2 |  |  |  |
| 18 | 保护管抱箍 | Ф100+Ф300 | 付 | 2 |  |  |  |
| 19 | 保护管抱箍 | Ф100+Ф320 | 付 | 2 |  |  |  |
| 20 | 角钢横担 | 0 | 根 | 2 |  |  |  |
| 21 | 角钢斜撑 | ∠63×6×1500 | 根 | 4 |  |  |  |
| 22 | 斜撑抱箍 | Ф280 | 付 | 1 |  |  |  |
| 23 | 引线横担 | ∠63×6×2000 D220 | 根 | 1 |  |  |  |
| 24 | 隔离开关横担 | ∠63×6×2000 D240 | 根 | 4 |  |  |  |
| 25 | 避雷器横担 | ∠63×6×2400 D250 | 根 | 2 |  |  |  |
| 26 | 隔离开关背板 |  | 块 | 6 |  |  |  |
| 27 | 双头螺栓 | M18*300 | 套 | 28 |  |  |  |
| 28 | 双头螺栓 | M18*320 | 套 | 8 |  |  |  |
| 29 | 双头螺栓 | M18*360 | 套 | 4 |  |  |  |
| 30 | U型螺栓 | U16*220 | 付 | 1 |  |  |  |
| 31 | 表箱抱箍 | U16*300 | 付 | 4 |  |  |  |
| 32 | 螺栓 | M16×35 | 套 | 30 |  |  |  |
| 33 | 螺栓 | M12×40 | 套 | 50 |  |  |  |
| 34 | 螺栓 | M12×130 | 套 | 16 |  |  |  |
| 35 | 螺栓 | M14×40 | 套 | 30 |  |  |  |
| 36 | 螺栓 | M18×70 | 套 | 4 |  |  |  |
| 37 | 角钢接地极 | ∠63×6×1500 | 根 | 4 |  |  |  |
| 38 | 接地扁铁 | 50×5 | 米 | 48 |  |  |  |
| 39 | 碳素波纹管 | Ф100 | 米 | 350 |  |  |  |
| 40 | 电缆保护管 | Ф100 | 米 | 6 |  |  |  |
| 41 | 电缆堵泥 |  | kg | 20 |  |  |  |
| 42 | 电缆标示桩 | 500×150×150 | 个 | 25 |  |  |  |
| 43 | 标识牌 |  | 块 | 6 |  |  |  |
| 合计金额（不含税）： ¥： （大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 税费： ¥： （大写： ） 税率： % |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税总价（元） ¥： （大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.此价格包括货物设计、材料、制造、包装、运输、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。 2.结算以实际用量*成交单价为准。 |  |  |  |  |  |  |  |

第六章 技术标准、商务、服务要求

技术、商务、服务要求以合同草案为准，参与谈判即认可合同草案全部内容。